## input
section_id | scenario_id | mechanism | Naam | Waarde | Kansverdeling | Verschuiving | Mean | Spreiding | Spreidingstype | Afknot_links | Afknot_rechts | Min | Step | Max | StDev
1 | 1 | sellmeijer | D | 4.4423 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
1 | 1 | sellmeijer | D_cover | 3.121 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
1 | 1 | sellmeijer | d_70 | 1.8802e-07 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05
1 | 1 | sellmeijer | eta | 0.28228 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
1 | 1 | sellmeijer | gamma_sat | 13.4991 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85
1 | 1 | sellmeijer | h_exit | 0.099689 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
1 | 1 | sellmeijer | i_ch | 0.22333 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
1 | 1 | sellmeijer | k | 4.7546e-09 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05
1 | 1 | sellmeijer | L | 88.0597 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
1 | 1 | sellmeijer | m_p | 0.99601 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
1 | 1 | sellmeijer | m_u | 0.99445 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
1 | 1 | sellmeijer | r_exit | 0.79392 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08
1 | 1 | sellmeijer | theta | 42.8826 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
1 | 1 | sellmeijer | h | 5 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
1 | 1 | sellmeijer | d_70m | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | g | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | gamma_water | 10 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | r_c | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | v | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | gamma_sp | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | t_norm | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
1 | 1 | sellmeijer | Rekentechniek | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | FORM start | mean | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumAbsoluteError | 0.01 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumRelativeError | 0.01 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumResidualError | 1e-05 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumConstraintError | 0.01 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumIterationNumber | 100 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumEvaluationNumber | 1000000000 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumCoefficientOfVariation | 0.1 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | BlockSize | 1000 | rekeninstelling
1 | 1 | sellmeijer | MaximumOuterSampling | 1000 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | D | 4.4423 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 1 | sellmeijer | D_cover | 3.121 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 1 | sellmeijer | d_70 | 1.8802e-07 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05
2 | 1 | sellmeijer | eta | 0.28228 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
2 | 1 | sellmeijer | gamma_sat | 13.4991 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85
2 | 1 | sellmeijer | h_exit | 0.099689 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 1 | sellmeijer | i_ch | 0.22333 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 1 | sellmeijer | k | 4.7546e-09 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05
2 | 1 | sellmeijer | L | 88.0597 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
2 | 1 | sellmeijer | m_p | 0.99601 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
2 | 1 | sellmeijer | m_u | 0.99445 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 1 | sellmeijer | r_exit | 0.79392 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08
2 | 1 | sellmeijer | theta | 42.8826 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
2 | 1 | sellmeijer | h | 5 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
2 | 1 | sellmeijer | d_70m | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | g | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | gamma_water | 10 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | r_c | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | v | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | gamma_sp | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | t_norm | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 1 | sellmeijer | Rekentechniek | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | FORM start | mean | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumAbsoluteError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumRelativeError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumResidualError | 1e-05 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumConstraintError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumIterationNumber | 100 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumEvaluationNumber | 1000000000 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumCoefficientOfVariation | 0.1 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | BlockSize | 1000 | rekeninstelling
2 | 1 | sellmeijer | MaximumOuterSampling | 1000 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | D | 4.4423 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 2 | sellmeijer | D_cover | 3.121 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 2 | sellmeijer | d_70 | 1.8802e-07 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05
2 | 2 | sellmeijer | eta | 0.28228 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
2 | 2 | sellmeijer | gamma_sat | 13.4991 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85
2 | 2 | sellmeijer | h_exit | 0.099689 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 2 | sellmeijer | i_ch | 0.22333 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 2 | sellmeijer | k | 4.7546e-09 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05
2 | 2 | sellmeijer | L | 88.0597 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
2 | 2 | sellmeijer | m_p | 0.99601 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
2 | 2 | sellmeijer | m_u | 0.99445 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 2 | sellmeijer | r_exit | 0.79392 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08
2 | 2 | sellmeijer | theta | 42.8826 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
2 | 2 | sellmeijer | h | 5 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
2 | 2 | sellmeijer | d_70m | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | g | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | gamma_water | 10 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | r_c | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | v | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | gamma_sp | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | t_norm | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 2 | sellmeijer | Rekentechniek | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | FORM start | mean | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumAbsoluteError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumRelativeError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumResidualError | 1e-05 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumConstraintError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumIterationNumber | 100 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumEvaluationNumber | 1000000000 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumCoefficientOfVariation | 0.1 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | BlockSize | 1000 | rekeninstelling
2 | 2 | sellmeijer | MaximumOuterSampling | 1000 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | D | 4.4423 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 3 | heave | D_cover | 3.121 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 3 | heave | d_70 | 1.8802e-07 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05
2 | 3 | heave | eta | 0.28228 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
2 | 3 | heave | gamma_sat | 13.4991 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85
2 | 3 | heave | h_exit | 0.099689 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 3 | heave | i_ch | 0.22333 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 3 | heave | k | 4.7546e-09 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05
2 | 3 | heave | L | 88.0597 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
2 | 3 | heave | m_p | 0.99601 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
2 | 3 | heave | m_u | 0.99445 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 3 | heave | r_exit | 0.79392 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08
2 | 3 | heave | theta | 42.8826 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
2 | 3 | heave | h | 5 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
2 | 3 | heave | d_70m | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | g | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | gamma_water | 10 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | r_c | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | v | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | gamma_sp | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | t_norm | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 3 | heave | Rekentechniek | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
2 | 3 | heave | FORM start | mean | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumAbsoluteError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumRelativeError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumResidualError | 1e-05 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumConstraintError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumIterationNumber | 100 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumEvaluationNumber | 1000000000 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumCoefficientOfVariation | 0.1 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | BlockSize | 1000 | rekeninstelling
2 | 3 | heave | MaximumOuterSampling | 1000 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | D | 4.4423 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 4 | heave | D_cover | 3.121 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
2 | 4 | heave | d_70 | 1.8802e-07 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05
2 | 4 | heave | eta | 0.28228 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
2 | 4 | heave | gamma_sat | 13.4991 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85
2 | 4 | heave | h_exit | 0.099689 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 4 | heave | i_ch | 0.22333 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 4 | heave | k | 4.7546e-09 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05
2 | 4 | heave | L | 88.0597 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
2 | 4 | heave | m_p | 0.99601 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
2 | 4 | heave | m_u | 0.99445 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1
2 | 4 | heave | r_exit | 0.79392 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08
2 | 4 | heave | theta | 42.8826 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
2 | 4 | heave | h | 5 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
2 | 4 | heave | d_70m | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | g | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | gamma_water | 10 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | r_c | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | v | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | gamma_sp | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | t_norm | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
2 | 4 | heave | Rekentechniek | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
2 | 4 | heave | FORM start | mean | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumAbsoluteError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumRelativeError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumResidualError | 1e-05 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumConstraintError | 0.01 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumIterationNumber | 100 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumEvaluationNumber | 1000000000 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumCoefficientOfVariation | 0.1 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | BlockSize | 1000 | rekeninstelling
2 | 4 | heave | MaximumOuterSampling | 1000 | rekeninstelling