## Parameters_Dataframe
Naam | Beschrijving | Waarde | Kansverdeling | Verschuiving | Mean | Spreiding | Spreidingstype | Afknot_links | Afknot_rechts | Min | Step | Max | StDev | Aantekeningen
t_norm | terugkeertijd norm voor de berekening (alleen voor semiprob) | 300 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
h | h -- Buitenwaterstand [in NAP+m] | 3.53 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking |  |  | 0 | 0.1 | 20
h_exit | h_exit -- Kwelslootpeil / polderpeil [m] | -0.43 | Normaal | 0 | -1.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1 | Freatisch niveau of hoogte maaiveld = stijghoogte polder: aanname.
D | D -- Dikte pipinggevoelige zandlaag (aquifer) [m] | 27.43 | Lognormaal | 0 | 9 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5 | De d70 is de zeefmaat [m] die 70% (massa) van de zand- of grindkorrels van de zand- en grindfractie laat passeren.
D_cover | D_cover -- Dikte (cohesieve) deklaag in [m] | 0.31 | Lognormaal | 0 | 4 | 0.5 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.5
D_vl | Dikte deklaag in voorland [m] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
D_al | Dikte deklaag in achterland [m] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
k | k -- Doorlatendheid zandlaag [m/s] (intrinsieke doorlatendheid van de bovenste zandlaag) | 0.000788 | Lognormaal | 0 | 0.00012 | 0.25 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3e-05 | Doorlatendheid zandlaag (aquifer). De specifieke doorlatendheid, k, van een grondlaag is het debiet per seconde per 1 m2 doorstroomd oppervlak bij een verhang van 1, gegeven in m/s.
k_vl | Doorlatendheid deklaag voorland [m/s] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
k_al | Doorlatendheid deklaag achterland [m/s] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
cv_vl | consolidatiecoëfficiënt klei voorland [m^2/s] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
cv_al | consolidatiecoëfficiënt klei achterland [m^2/s] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
b | b-waarde in TRWD model 4D (halve breedte rivierbed) [m] | 50 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
n_aq | porositeit aquifer [-] | 0.4 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
L | L -- Kwelweglengte [m] | 20.01 | Lognormaal | 0 | 115.8 | 0.0333 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 3.8561
L_vl | Lengte voorland [m] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
L_al | Lengte achterland [m] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
gamma_sat | gamma_sat -- Verzadigd gewicht deklaag [kN/m^3]. Gewogen gemiddelde voor meerdere lagen. | 15.78 | Lognormaal | 10 | 17 | 0.05 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.85 | Verzadigd volumiek gewicht cohesieve deklaag. Lognormale verdeling met verschuiving van 10 kN/m3. Het verzadigd volumieke gewicht van de cohesieve deklaag (γsat [kN/m3]) is het volumieke gewicht van de deklaag in verzadigde toestand.
r_exit | r_exit -- Dempingsfactor bij uitgang (dempingsfactor over de afstand intredepunt-uittredepunt) [-] | 1 | Lognormaal | 0 | 0.8 | 0.1 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 0.08 | Niet in pipingberekening (Sellmeijer). De dempingsfactor legt de relatie tussen de hoogte van de stijghoogtepotentiaal bij het potentiële opbarst-/uittredepunt en de buitenwaterstand bij maatgevend hoogwater. Hiervoor is naast de dempingsfactor een referentiepeil (sloot of polderpeil) noodzakelijk. De dempingsfactor geeft aan welke fractie van de verhoging van de buitenwaterstand aan de binnenzijde van de dijk nog ‘voelbaar’ is. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van opbarsten.
m_u | m_u -- Modelfactor uplift (onzekerheid uplift) [-] | 1 | Normaal | 0 | 1 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1 | Niet in pipingberekening (Sellmeijer).
d_70 | d_70 -- 70% kwantiel korrelgrootte van pipinggevoelige zandlaag [m] | 0.000212 | Lognormaal | 0 | 0.000161 | 0.12 | Variatiecoëfficiënt | [5 empty] | 1.932e-05 | WBI2017: vc = 0.12
i_ch | i_ch -- Kritieke heavegradiënt [-] | 0.3 | Lognormaal | 0 | 0.5 | 0.1 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.1 | Niet in pipingberekening (Sellmeijer). Niet in VNK-data, wel stochast in heave analyse.
eta | eta -- White's weerstandscoefficient (sleepkrachtfactor, constante van White) [-] | 0.25 | Lognormaal | 0 | 0.27 | 0.001 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.001
theta | theta -- Rolweerstandshoek [graden] | 37 | Lognormaal | 0 | 37 | 0.01 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.01
d_70m | d_70m -- Gemiddelde waarde korrelgrootte van 70e kwantiel [m] | 0.000208 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
g | g -- Zwaartekrachtversnelling (kN/m^3) | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | [6 empty] | Parameter vaak aangeduid met gravitatieconstante. Eenheid ook [m/s^2].
gamma_water | gamma_water -- Dichtheid water (volumiek gewicht water) [kN/m^3] | 9.81 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | [6 empty] | Volumiek gewicht water. Volumegewicht water (γwater [kN/m3] is de gewichtskracht uitgeoefend door het volume van één kubieke meter water. Standaard wordt hiervoor 9,81kN/m3 aangehouden. Hier afgerond op 10 kN/m^3.
r_c | r_c -- Reductiefactor [--] | 0.3 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
v | v -- Kinematische viscositeit [m^2/s] | 1.33e-06 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking
gamma_sp | gamma_sp -- Volumieke dichtheid zand onder water [kN/m^3] | 16.19 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | [6 empty] | Gamma_sub.particles. Volumegewicht van zandkorrels onder water. Standaardwaarde 16,19. Niet verwarren met gamma_sat, een stochast
m_p | m_p -- Modelfactor piping (onzekerheid piping) [-] | 1 | Normaal | 0 | 1 | 0.08 | Standaardafwijking | [5 empty] | 0.08
Rekentechniek | Rekentechniek solver faalkans (FORM, MC, IS, DS, …) | FORM AbdoRackwitz | rekeninstelling
FORM start | startpunt bepaling voor FORM | slice | rekeninstelling
MaximumAbsoluteError | Convergentiecriterium solver: maximale toegestane absolute fout | 0.01 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.setMaximumAbsoluteError
MaximumRelativeError | Convergentiecriterium solver: maximale toegestane relatieve fout | 0.01 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.setMaximumRelativeError
MaximumResidualError | Convergentiecriterium solver: maximale toegestane residuele fout | 1e-05 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.setMaximumResidualError
MaximumConstraintError | Convergentiecriterium solver: maximale toegestane fout in de restricties | 0.01 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.setMaximumConstraintError
MaximumIterationNumber | Convergentiecriterium solver: maximum toegestane aantal iteraties | 100 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/master/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.getMaximumAbsoluteError
MaximumEvaluationNumber | Convergentiecriterium solver: maximum aantal evaluaties | 1000000000 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.AbdoRackwitz.html#openturns.AbdoRackwitz.setMaximumEvaluationNumber
MaximumCoefficientOfVariation | Convergentiecriterium Monte Carlo/Directional sampling | 0.1 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.EventSimulation.html#openturns.EventSimulation.setMaximumCoefficientOfVariation
BlockSize | Aantal samples die simultaan doorgerekend kunnen worden | 100 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.EventSimulation.html#openturns.EventSimulation.setBlockSize
MaximumOuterSampling | Maximum aantal samples Monte Carlo / Directional sampling | 100000 | rekeninstelling | [10 empty] | https://openturns.github.io/openturns/latest/user_manual/_generated/openturns.EventSimulation.html#openturns.EventSimulation.setMaximumOuterSampling

## timedep
l_ini | Initiele pipelengte / kwelweglengte [-] | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
methode_stijghoogte | stijhoogte model [-] | responsfactor | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
dldt_modeltype | pipegroeisnelheid model [-] | constant | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
dldt_constant | pipegroeisnelheid (constant model) [m/s] | 0.002 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
dldt_Ce | erosiecoefficient (instatane progressiemodel) [-] | 0.055 | Lognormaal | 0 | 0.055 | 0.043 | Standaardafwijking | 0.043
dldt_kezdi_C | coefficient kezdi progressiemodel [-] | 1.6 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
dldt_kezdi_mv | modelonzekerheid kezdi progressiemodel [-] | 1 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
detect_true | wel/geen detectie van piping | 0 | geen stochast |  |  |  | Standaardafwijking | #N/A
intervention_hours | benodigde tijd voor interventie [uur] | 22 | Lognormaal | 0 | 10 | 6 | Standaardafwijking | 6